## loadflow
data jaringan |  |  |  |  | without pv | [5 empty] | with pv
Sbase = 1MVA |  | f = 50 |  |  |  |  | P (pu) | Q (pu) | V (pu) | ang (deg) |  |  | P (pu) | Q (pu) | V (pu) | ang (deg)
[5 empty] | bus 1 | gen 1 | 2.49 | 0.58 | 1 | 14.9415 | bus 1 | gen 1 | 2.49 | 1.0553 | 1 | 30.9052
| Pm (pu) | H (s) | D (pu_T/pu_w) | Z (pu) |  | load 1 | 1.5 | 0.45 | 1 | 14.9415 |  | load 1 | 1.5 | 0.45 | 1 | 30.9052
gen 1 | 2.49 | 10 | 20 | j.088 | bus 2 | gen 2 | 4.21 | 0.722 | 1 | 14.986 |  | pv 1 | 1.492 | 0.0006069 | 1 | 30.9052
gen 2 | 4.21 | 15 | 20 | j.05 |  | load 2 | 1 | 0.3 | 1 | 14.986 | bus 2 | gen 2 | 4.21 | 0.9296 | 1 | 17.4308
gen 3 | 8.2 | 60 | 20 | j.015 | bus 3 | gen 3 | 8.2001 | 3.052 | 1 | 0 |  | load 2 | 1 | 0.3 | 1 | 17.4308
[6 empty] | load 3 | 12.4 | 2.5 | 1 | 0 | bus 3 | gen 3 | 6.708 | 3.6158 | 1 | 0
| P (pu) | Q (pu) | [9 empty] | load 3 | 12.4 | 2.5 | 1 | 0
load 1 | 1.5 | 0.45
load 2 | 1 | 0.3
load 3 | 12.4 | 2.5
Z (pu)
line 12 | j.46
line 13 | j.26
line 23 | j.0806
| P (MW) | Q (MVAR) | rating (MW)
pv bus 1 | 1.492 | 0.0006069 | 2

## virtual inertia
[5 empty] | D | H | cct 1 | cct 2 | cct 3 | no | D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3 | d/h | d/h^2
|  |  |  | no | -1 | -1 | 0.178 | 0.126 | 0.196 | 16 | 1 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223 | 0.125 | 0.015625
|  |  |  | base | 0 | 0 | 0.021 | 0.138 | 0.278 | 7 | 0.5 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223 | 0.0625 | 0.0078125
|  |  |  | under | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 | 1 | 6 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2157 | 0.16667 | 0.027778
|  |  |  | opt | 4 | 2 |  |  |  | 6 | 10 | 5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346 | 2 | 0.4
|  |  |  | high dmp | 8 | 0.5 |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2033 | 0.25 | 0.0625
|  |  |  | high inert | 1 | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2411 | 2 | 1
|  |  |  | over | 10 | 5 |  |  |  | 14 | 1 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346 | 0.5 | 0.25
|  |  |  | unblncd | 0.5 | 5 |  |  |  | 13 | 1 | 1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2536 | 1 | 1
[10 empty] | 12 | 12 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.3101 | 24 | 48
[5 empty] | D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3 | 4 | 8 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2973 | 16 | 32
|  |  |  | d=h | 0.1 | 0.1 | 0.075 | 0.118 | 0.31 | 11 | 4 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786 | 8 | 16
[5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.025 | 0.118 | 0.291 | 10 | 2 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2724 | 4 | 8
[5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.025 | 0.118 | 0.272 | 2 | 1 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2663 | 2 | 4
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.118 | 0.272 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2599 | 1 | 2
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.025 | 0.118 | 0.272 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2726 | 1 | 10
|  |  |  | d>h | 0.3 | 0.1 | 0.025 | 0.118 | 0.272 | 1 | 0 | 0 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786
[5 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.025 | 0.118 | 0.272
[5 empty] | 0.5 | 0.1 | 0.025 | 0.118 | 0.272
|  |  |  | d<h | 0.1 | 0.3 | 0.021 | 0.118 | 0.31
[5 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.025 | 0.118 | 0.291
[5 empty] | 0.1 | 0.5 | 0.021 | 0.118 | 0.31
|  |  |  | extreme | 0.05 | 0.05 | 0.021 | 0.118 | 0.347
[5 empty] | 0.05 | 0.2 | 0.021 | 0.118 | 0.347
[5 empty] | 0.2 | 0.05 | 0.025 | 0.118 | 0.291
[5 empty] | 0.08 | 0.08
[5 empty] | 0.1 | 0.05
[5 empty] | 0.05 | 0.1
[5 empty] | 0.15 | 0.15
[5 empty] | D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3
|  |  |  | base | 0 | 0 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786
|  |  |  | under | 1 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2663
|  |  |  | mod | 4 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2411
|  |  |  | high d | 8 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2973
|  |  |  | high g | 1 | 4 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2033
|  |  |  | over | 10 | 5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346
|  |  |  | extreme | 0.5 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223
[5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2726
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2599
[5 empty] | 2 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2724
[5 empty] | 4 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786
[5 empty] | 12 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.3101
[5 empty] | 1 | 1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2536
[5 empty] | 1 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346
[5 empty] | 1 | 6 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2157
[5 empty] | 1 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223
D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3
0 | 0 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786
1 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2663
4 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2411
8 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2973
1 | 4 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2033
10 | 5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346
0.5 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223
0.1 | 0.1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2726
0.5 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2599
2 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2724
4 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786
12 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.3101
1 | 1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2536
1 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346
1 | 6 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2157
1 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223
D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3
0 | 0 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807
1 | 0.5 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807
4 | 2 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2188
8 | 0.5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2158
1 | 4 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2378
10 | 5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445
0.5 | 8 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445
0.1 | 0.1 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807
0.5 | 0.5 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807
2 | 0.5 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807
4 | 0.5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.1808
12 | 0.5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2158
1 | 1 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2188
1 | 2 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2188
1 | 6 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445
1 | 8 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445
D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3
0 | 0 | 0.1035 | 0.0837
1 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837
4 | 2 | 0.1035 | 0.0837
8 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837
1 | 4 | 0.1035 | 0.0837
10 | 5 | 0.1035 | 0.0837
0.5 | 8 | 0.1035 | 0.0837
0.1 | 0.1 | 0.1035 | 0.0837
0.5 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837
2 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837
4 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837
12 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837
1 | 1 | 0.1035 | 0.0837
1 | 2 | 0.1035 | 0.0837
1 | 6 | 0.1035 | 0.0837
1 | 8 | 0.1035 | 0.0837

## Sheet1
PV di bus 1 |  |  |  |  | PV di bus 2 |  |  |  |  | PV di bus 3
D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3 | D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3 | D | H | cct bus 1 | cct bus 2 | cct bus 3
0 | 0 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786 | 0 | 0 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807 | 0 | 0 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
1 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2663 | 1 | 0.5 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807 | 1 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
4 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2411 | 4 | 2 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2188 | 4 | 2 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
8 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2973 | 8 | 0.5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2158 | 8 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
1 | 4 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2033 | 1 | 4 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2378 | 1 | 4 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
10 | 5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346 | 10 | 5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445 | 10 | 5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
0.5 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223 | 0.5 | 8 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445 | 0.5 | 8 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
0.1 | 0.1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2726 | 0.1 | 0.1 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807 | 0.1 | 0.1 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
0.5 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2599 | 0.5 | 0.5 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807 | 0.5 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
2 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2724 | 2 | 0.5 | 0.1232 | 0.1633 | 0.1807 | 2 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
4 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2786 | 4 | 0.5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.1808 | 4 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
12 | 0.5 | 0.0218 | 0.1189 | 0.3101 | 12 | 0.5 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2158 | 12 | 0.5 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
1 | 1 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2536 | 1 | 1 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2188 | 1 | 1 | 0.1035 | 0.0837 | 0.207
1 | 2 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2346 | 1 | 2 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2188 | 1 | 2 | 0.1035 | 0.0837
1 | 6 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2157 | 1 | 6 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445 | 1 | 6 | 0.1035 | 0.0837
1 | 8 | 0.0218 | 0.1189 | 0.2223 | 1 | 8 | 0.1035 | 0.1633 | 0.2445 | 1 | 8 | 0.1035 | 0.0837