generator dengan control avr dan governor

3 bus, 3 generator, 1 pv system, 1 charging station

buat skenario, contoh: kejadian yang membuat rotor angle turun, diatasi dengan kendali (bisa di generator, solar, atau vehicle)

vehicle dimodelkan seperti baterai (?), bidirectional

contoh penerapan vehicle: rotor turun -> tegangan harus dinaikkan -> vehicle discharge (inject ke grid)

penerapan swing equation, kontrol damping di power system

pakai virtual inertia (?), pakai park transformation

contoh skenario masalah: ada perubahan step di vehicle -> rotor angle berubah -> ditangani dengan virtual inertia

download paper tentang virtual inertia

- Yang sudah dilakukan:

  - Run simulink dari github

    - Grid + vehicle: vehicle sebagai fault recovery

  - Studi literatur

    - Virtual inertia: membantu fault recovery

    - Solar cell: positif: menghadirkan renewable energy, negatif: (salah satunya) menurunkan inersia sistem

    - Grid + solar cell + vehicle: vehicle sebagai support inersia sistem dengan kontrol virtual inertia

- Kendala:

  - Template simulink rumit dimodifikasi

  - Komponen grid (di gambar), ada kemungkinan jumlah generator dikurangi

- Yang akan dilakukan:

  - Menyusun ulang simulink

    - Mengatur ulang nilai daya generator dan load sesuai skenario

  - Mempelajari virtual inertia, v2g-g2v, sistem solar cell

  - Menyusun skenario gangguan

    - Line fault

    - Perubahan beban

    - Perubahan radiasi matahari

    - …

  - Apakah perlu kontrol global untuk mengontrol keseluruhan grid? Atau hanya perlu kontrol lokal?